## 明细表1
明细表1
物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱-85℃ | DW-86L388J | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | HX-4M | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | HX-4M | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | HX-4M | 台 | 1 |  | 校准
全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | VITEK 2 Compact | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱（-40℃） | DW-40L278J | 台 | 1 |  | 校准
全自动核酸提取纯化仪 | MPA-32E | 台 | 1 |  | 检定
高速冷冻离心机 | MIKRO 220 R | 台 | 1 |  | 校准
厌氧工作站（三气培养箱） | A85 TG | 台 | 1 |  | 校准
CO2培养箱 | QP-80 | 台 | 1 |  | 校准
恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 37℃ | 校准
恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 42℃ | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 台 | 1 |  | 校准
全自动多病原芯片核酸检测系统 | FilmArray 2.0 | 台 | 1 |  | 检定
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准
恒温干燥箱 | HGZN-II-I38 | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱-85℃ | DW-86L388J | 台 | 1 |  | 校准
紫外线强度测定仪 | DP-LVU | 台 | 1 |  | 检定
全自动菌落计数仪 | scan400 | 台 | 1 |  | 检定
超级恒温水浴 | CS601 | 台 | 1 | 56℃ | 校准
霉菌培养箱 | BMJ-250C | 台 | 1 | 28℃ | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
电子天平 | MS1602TS | 台 | 1 |  | 检定
电子天平 | MS1602TS | 台 | 1 |  | 检定
霉菌培养箱 | BMJ-250C | 台 | 1 | 28℃ | 校准
恒温摇床培养箱 | THZ-100 | 台 | 1 |  | 校准
多功能流式点阵仪 | Luminex200 | 台 | 1 |  | 检定
1/千电子天平 | PTY-223/323L | 台 | 1 |  | 检定
1/百电子天平 | PTY-2202/3202L | 台 | 1 |  | 检定
1/万电子天平 | PTY-224/323L | 台 | 1 |  | 检定
厌氧培养装置 | Basic1 | 台 | 1 |  | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 |  | 校准
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 |  | 校准
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 |  | 校准
基因扩增仪 | TC-96/G/H（b）A | 台 | 1 |  | 检定
台式恒温振荡器 | BSD-TX270 | 台 | 1 |  | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 44℃ | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 42℃ | 校准
基因扩增仪 | TC-S/96/G/H(b)BB | 台 | 1 |  | 检定
烘箱 | UF55 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 台 | 1 |  | 校准
紫外线强度计 | ZQJ-254 | 台 | 1 |  | 校准
数显不锈钢电热培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
生化培养箱 | SPX-150B-Z | 台 | 1 | 36℃ | 校准
程控定量封口机 | 2009D | 台 | 1 |  | 校准
全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | VITEK 2 Compack System | 台 | 1 |  | 检定
强制对流烘箱 | ThermoStable OF-W155 | 台 | 1 |  | 校准
立式压力蒸汽灭菌器 | HVE-50 | 台 | 1 |  | 校准
水浴摇床培养箱 | OLS26 | 台 | 1 |  | 校准
低温高速离心机 | CT15RE | 台 | 1 |  | 校准
荧光显微镜 | BX53+DP80 | 台 | 1 |  | 校准
电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 | 台 | 1 |  | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
电热恒温培养箱 | HPX-9272MBE | 台 | 1 | 36℃ | 校准
医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | JYD-400M | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | JYD-400M | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | JYD-400M | 台 | 1 |  | 校准
拍打式均质器 | JYD-400M | 台 | 1 |  | 校准
低速离心机 | TDL-5-Z | 台 | 1 |  | 校准
烘箱 | UF55 | 台 | 1 |  | 校准
恒温恒湿培养箱 | HPP260 | 台 | 1 | 58℃ | 校准
低温培养箱 | IPP55 | 台 | 1 | 25℃ | 校准
体视显微镜(生物解剖镜) | SZX16+DP80 | 台 | 1 |  | 校准
暗视野显微镜 | BX53+DP27 | 台 | 1 |  | 校准
微生物过滤检测系统 | PALL4889 | 台 | 1 |  | 校准
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1 |  | 校准
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1 |  | 校准
恒温金属浴 | HB-202 | 台 | 1 | 50℃；80℃；100℃ | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 台 | 1 |  | 校准
超纯水仪 | RODI-220B1 | 台 | 1 |  | 检定
全自动微生物药敏分析仪 | Droplet48 | 台 | 1 |  | 检定
全自动微生物质谱检测系统 | Autof ms1000 | 台 | 1 |  | 校准
三温三控水槽 | DK-8D | 台 | 1 | 37℃；50℃；80℃ | 校准
离心机 | LX-165T2J | 台 | 1 |  | 校准
超声波清洗机 | BK-600D | 台 | 1 |  | 校准
恒温恒湿保存箱 | HYC-118A | 台 | 1 |  | 校准
高压蒸汽灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 |  | 校准
医用低温冰箱（-40℃） | DW-40L278J | 台 | 1 |  | 校准
脉冲场凝胶成像电泳仪 | CHEF Mapper XA | 台 | 1 |  | 检定
脉冲场凝胶成像电泳仪 | electrophoresis cell | 台 | 1 |  | 检定
脉冲场凝胶成像电泳仪 | Vaviable Speed Pump | 台 | 1 |  | 检定
脉冲场凝胶成像电泳仪 | Cooling Module | 台 | 1 |  | 检定
脉冲场凝胶成像电泳仪 | GelDoc GO | 台 | 1 |  | 检定
高压蒸汽灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 |  | 校准
生物安全柜 | HR1200-ⅡA2 | 台 | 1 |  | 检测
测序系统 | GridlON MK1 | 台 | 1 |  | 检定
医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1 |  | 校准
全自动核酸提取纯化仪 | GeneRotex96 | 台 | 1 |  | 检定
全自动多病原芯片检测系统 | VERIGENEII | 台 | 1 |  | 检定
二代测序仪 | MiSeq2 | 台 | 1 |  | 检定
低速台式离心机 | TDZ5-WS | 台 | 1 |  | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 |  | 检测
定量采样机器人 | DK-00034A | 台 | 1 |  | 检定
高压灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 |  | 校准
立式压力蒸汽灭菌器 | HVE-50 | 台 | 1 |  | 校准
全自动菌落计数仪 | HiCC-B | 台 | 1 |  | 检定
超微量紫外可见分光光度计 | FC-3100 | 台 | 1 |  | 检定
大容量高速冷冻离心机 | CH260R | 台 | 1 |  | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 |  | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-97A | 台 | 1 |  | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-98A | 台 | 1 |  | 校准
96孔板离心机 | SpinReady2 00P | 台 | 1 |  | 校准
脱色摇床 | TS-1000 | 台 | 1 |  | 校准
低速台式离心机（买两虫配） | L550 | 台 | 1 |  | 校准
两虫仪器设备 | HK-8610 | 台 | 1 |  | 检定
高速冷冻离心机 | ELITIST 26K-R | 台 | 1 |  | 校准
全自动微生物核酸检测系统 | AUtoPlex-12 | 台 | 1 |  | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
漩涡混合器 | QL-906 | 台 | 1 |  | 校准
程控定量封口机 | Seal Plus | 台 | 1 |  | 校准
500g托盘天平 | 11005型 | 台 | 1 |  | 检定
厨房电子天平 | LYP-30002E | 台 | 1 |  | 检定
倒置显微镜 | CKX41 | 台 | 1 | 1.外观检查 2.物镜放大倍数误差：4×;10×;20×;40× | 校准
倒置相差生物显微镜 | CKX53 | 台 | 1 | 1.外观检查 2.物镜放大倍数误差：4×;10×;40×;100× | 校准
倒置相差生物显微镜 | CKX53 | 台 | 1 | 1.外观检查 2.物镜放大倍数误差：4×;10×;40×;100× | 校准
荧光显微镜 | BX53+DP80 | 台 | 1 | 1.外观检查 2.物镜放大倍数误差：2×；4×;10×;20×；40×;100× | 校准
低温高速离心机 | UNIVERSAL 320 R | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
恒温恒湿培养箱 | HPP260 | 台 | 1 | 设定值36-38.5℃；容量256L | 校准
二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-CN | 台 | 1 | 设定值（37℃）、上偏差（℃）、下偏差（℃）、均匀度、波动度、温度，二氧化碳5％ | 校准
水浴锅 | HH-W600 | 台 | 1 | 设定值0-40℃ | 校准
冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用4℃/-20℃双温冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用-20℃低温冰箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用-20℃低温冰箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温冰箱（-20℃） | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用-40℃低温冰箱 | DW-40L278J | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
-86 ºC超低温冰箱 | DW-86L579BPT | 台 | 1 | 设定值（-80℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用-80℃低温冰箱 | DW-86L388J | 台 | 1 | 外观、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 校准
医用低温冰箱（-85℃） | DW-86L388J | 台 | 1 | 设定值（-80℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
高端超纯水机装置 | Milli-Q IQ 7015 | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
高端超纯水机装置 | Milli-Q IQ 7015 | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
荧光定量PCR仪 | ABI7500 | 台 | 1 | 1.温度示值误差，2.温度均匀度3。平均升温速率，4。平均降温速率 | 检定
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 台 | 1 |  | 检定
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
全自动核酸提取纯化仪 | GeneRotex96 | 台 | 1 | 校准点（℃）、标准示值（℃）、仪表示值（℃） | 检定
全自动核酸提取纯化仪 | GeneRotex96 | 台 | 1 | 校准点（℃）、标准示值（℃）、仪表示值（℃） | 检定
自动孵蛋器 | BSS160 | 台 | 1 | 设定值36-38.5 湿度40-90RH | 校准
低速台式离心机 | TDZ5-WS | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
台式高速冷冻离心机 | H1750R | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
C02培养箱 | CLM-170B-8CN | 台 | 1 | 设定值（37℃）、上偏差（℃）、下偏差（℃）、均匀度、波动度、温度，二氧化碳5％ | 校准
C02培养箱 | CLM-170B-8CN | 台 | 1 | 设定值（37℃）、上偏差（℃）、下偏差（℃）、均匀度、波动度、温度，二氧化碳6％ | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 | 外观、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 外观检查、噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流速度、气流模式、上升气流平均流速 | 检测
-86 ºC超低温冰箱 | UniFreez U400 | 台 | 1 | 设定值（-80℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
全自动核酸提取纯化仪 | GeneRotex96 | 台 | 1 | 校准点(50-97)℃的实测值、标准示值 | 检定
医用冷藏箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
低速台式离心机 | TDZ5-WS | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
立式压力蒸汽灭菌器 | GL60SA | 台 | 1 | 60L，105℃~138℃ | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
荧光定量PCR检测系统 | FQD-96A | 台 | 1 | 设定值、校准点（℃）标准示值（℃） 仪表示值（℃） | 校准
小型离心机 | SP06502 | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
小型离心机 | life real | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
小型离心机 | life real | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
鸡胚孵化箱 | BSS 300 | 台 | 1 | 设定值36-38.5 湿度40-90RH | 校准
小型离心机 | life real | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
酶标仪 | MutiskanFC-themo | 台 | 1 |  | 检定
8道移液器 | 50-300μL | 台 | 1 |  | 校准
8道移液器 | 50-300μL | 台 | 1 |  | 校准
酶标仪 | PHOMO 型 | 台 | 1 |  | 检定
恒温水浴箱 | SSW-600-2S | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-x | 台 | 1 |  | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-940 | 台 | 1 | 2℃~8℃ | 校准
4℃医用冰箱 | HYC-940 | 台 | 1 | 2℃~8℃ | 校准
医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 1 | 2℃~8℃ | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 台 | 1 | 2℃~8℃、-20℃ | 校准
医用低温保存箱 | DW-40L508J | 台 | 1 | ─40℃ | 校准
─80℃超低温冰箱 | DW-86L100J | 台 | 1 | ─80℃ | 校准
高压灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 | 被校温度计示值均值、参考温度计示值、示值误差 | 校准
高压灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 | 被校温度计示值均值、参考温度计示值、示值误差 | 校准
自动高压蒸汽灭菌器 | GI54DW | 台 | 1 | 被校温度计示值均值、参考温度计示值、示值误差 | 校准
超级恒温水浴 | CS601 | 台 | 1 | 设定值、上下偏差、均匀度、波动度 | 校准
超级恒温水浴 | CS601 | 台 | 1 | 设定值、上下偏差、均匀度、波动度 | 校准
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流流速、气流模式 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流流速、气流模式 | 检测
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 噪声、照度、下降气流平均流速、紫外照度、洁净度、流入气流流速、气流模式 | 检测
酶标仪 | INFINITE F50 | 台 | 1 | 外观及初步检查、示值稳定性、波长及吸光度的重复性和误差、灵敏度、通道差异 | 检定
酶标仪 | PHOMO 型 | 台 | 1 | 外观及初步检查、示值稳定性、波长及吸光度的重复性和误差、灵敏度、通道差异 | 检定
超纯水仪 | Unique-R20 | 台 | 1 | 仪器值示值误差（UP端、RO端）仪器稳定性（UP端、RO端） | 检定
超纯水器 | Reference | 台 | 1 |  | 检定
台式低速离心机 | TD4 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 台 | 1 |  | 校准
流式细胞仪 | CyFIowTMCounter | 台 | 1 |  | 检定
流式细胞仪 | FACSCanto Ⅱ | 台 | 1 |  | 检定
洗板机 | ThermoScientific 888 | 台 | 1 |  | 检定
洗板机 | ThermoScientific 888 | 台 | 1 |  | 检定
洗板机 | iwo-960 | 台 | 1 |  | 检定
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 台 | 1 |  | 校准
高压蒸汽灭菌器 | GR60DP | 台 | 1 |  | 校准
全自动免疫印迹仪 | BeeBlot48 | 台 | 1 |  | 检定
海尔冰箱 | HYCD-205 | 台 | 1 |  | 校准
1/百电子天平 | MS1602TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/百电子天平 | MS1602TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/百电子天平 | MS1602TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/千电子天平 | CP213 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/千电子天平 | ME203T/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/千电子天平 | ME203T/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/千电子天平 | ME203T/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/万-1/10万电子天平 | XS105DU | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/万-1/10万电子天平 | XS105DU | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/万电子天平 | MS204TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/万电子天平 | MS204TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
1/万电子天平 | MS204TS/02 | 台 | 1 | 外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、除皮称量 | 检定
pH计 | FE28 | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
pH计/离子计 | S220 | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
pH计/离子计 | S220 | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
pH计/离子计 | S220 | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
pH计/离子计 | PXSJ-216F | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
pH计/离子计 | PXSJ-216F | 台 | 1 | 外观及通电检查、电极检查、计量性能检定 | 检定
电导率测定仪 | DDSJ-308F | 台 | 1 | 外观及初步检查、电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差、温度测量示值误差、仪器引用误差、仪器重复性 | 检定
电导率仪 | FE38 | 台 | 1 |  | 检定
台式浊度计 | 2100N | 台 | 1 | 外观、仪器零点漂移、仪器示值稳定性、仪器重复性、仪器示值误差 | 检定
浊度计 | WZS-188 | 台 | 1 | 外观、仪器零点漂移、仪器示值稳定性、仪器重复性、仪器示值误差 | 检定
色度仪 | SD9012A | 台 | 1 | 外观检查、零点漂移、示值误差、定量重复性 | 校准
色度仪 | SD9012A | 台 | 1 | 外观检查、零点漂移、示值误差、定量重复性 | 校准
臭氧比色计 | Pocket Colorimeter Ⅱ | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性 | 检定
甲醛/氨测定仪(室内空气质量检测仪) | GDYK-501RC | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性 | 检定
可见分光光度计 | 723C | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
可见分光光度计 | 723C | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
可见分光光度计 | 723C | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
紫外可见分光光度计 | Specord 200 plus | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
紫外可见分光光度计 | TU-1900 | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
紫外可见分光光度计 | TU-1900 | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
紫外可见分光光度计 | TU-1900 | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
紫外可见分光光度计 | Evolution 201 | 台 | 1 | 外观检查、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、杂散光、吸收池的配套性 | 检定
荧光分光光度计 | Lumina | 台 | 1 | 外观检查、单色器波长示值误差与重复性、滤光片透光特性、检出极限、测量线性、重复性 | 检定
自动旋光仪 | SGW®-2 | 台 | 1 | 示值误差、重复性、稳定性、测试箱内的温升、响应时间、低透过率的示值误差和重复性 | 检定
超纯水仪 | Integral 10(A10) | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
超纯水仪 | ZIQ7015T0C | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
超纯水仪 | ZIQ7015T0C | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
超纯水仪 | ZIQ7015T0C | 台 | 1 | 仪器示值误差、仪器稳定性 | 校准
超级恒温水浴槽 | CS601 | 台 | 1 | 设定值（30℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
超级恒温水浴槽 | CS601 | 台 | 1 | 设定值（30℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热恒温水浴锅 | HHS-21-8 | 台 | 1 | 设定值（100℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
多孔电热消化器 | AED-11960 | 台 | 1 | 设定值（100℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
尿碘消解仪 | VB77 | 台 | 1 | 设定值（100℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
全自动消解仪 | D-MASTER | 台 | 1 | 温度偏差、温度波动度、温度均匀度 | 校准
微波消解仪 | ETHOS UP | 台 | 1 | 温度偏差、温度波动度、微波功率 | 校准
微波消解仪 | MARS7 | 台 | 1 | 温度偏差、温度波动度、微波功率 | 校准
微波消解仪 | MARS6 | 台 | 1 | 温度偏差、温度波动度、微波功率 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热恒温鼓风干燥箱 | HGZF-II/H-101-3 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
电热恒温鼓风干燥箱 | HGZF-II/H-101-3 | 台 | 1 | 设定值（105℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
自然对流干燥箱 | DHG-9091A | 台 | 1 | 设定值（100℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
自然对流干燥箱 | DHG-9091A | 台 | 1 | 设定值（100℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
恒温培养摇床箱 | THZ-100 | 台 | 1 | 设定值（37℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
恒温培养摇床箱 | THZ-100 | 台 | 1 | 设定值（37℃）的偏差、均匀度、波动度 | 校准
马弗炉 | B150 | 台 | 1 | （0/350/400/550/900℃）设定值的修正值、稳定性检查、绝缘电阻检查、允许误差 | 校准
马弗炉 | MF-2.5-12N | 台 | 1 | （0/350/400/550/900℃）设定值的修正值、稳定性检查、绝缘电阻检查、允许误差 | 校准
超声波清洗机 | S06H | 台 | 1 | 频率准确度、温度控制精度 | 校准
超声波清洗机 | SB-5200DT | 台 | 1 | 频率准确度、温度控制精度 | 校准
超声波清洗机 | SB-5200DT | 台 | 1 | 频率准确度、温度控制精度 | 校准
超声波清洗机 | SB-800DT | 台 | 1 | 频率准确度、温度控制精度 | 校准
超声波清洗机 | SB-800DT | 台 | 1 | 频率准确度、温度控制精度 | 校准
低速台式离心机 | TDZ5-WS | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
低速台式离心机 | TDZ5-WS | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
高速台式冷冻离心机 | H1750R | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
高速台式冷冻离心机 | H1750R | 台 | 1 | 外观检查、转速示值误差、转速稳定度 | 校准
全自动固相萃取仪 | Fotector-06C | 台 | 1 | 流速准确性、压力稳定性、管路残留率 | 校准
全自动固相萃取仪 | Fotecter Plus | 台 | 1 | 流速准确性、压力稳定性、管路残留率 | 校准
氮吹仪 | N-EVAP-12 | 台 | 1 | 温度准确性、温度均匀性、气体流量精度 | 校准
全自动氮吹仪 | AutoEVA80 | 台 | 1 | 温度准确性、温度均匀性、气体流量精度 | 校准
全自动定量平行浓缩仪 | AutoEVA12 | 台 | 1 | 温度准确性、温度均匀性、气体流量精度 | 校准
全自动智能蒸馏仪 | STRW206 | 台 | 1 | 温度准确性、体积收集精度 | 校准
智能液液萃取仪 | STC-302B | 台 | 1 | 体积分配精度、振荡频率/幅度 | 校准
旋转蒸发仪 | Hei-VAP Advantage | 台 | 1 | 温度示值 | 校准
全自动凯氏定氮仪 | Sino KT8400 | 台 | 1 | 滴定精度、重复性 | 校准
全自动索氏提取仪 | Sino ST8000 | 台 | 1 | 温度精度、计时精度 | 校准
冻干机 | BTP.3ES.OOX | 台 | 1 | 温度精度、真空稳定性、密合性检查 | 校准
全自动雪花制冰机 | IMS-50 | 台 | 1 | 温度精度 | 校准
超离心研磨仪 | FM200 | 台 | 1 | 转速频率 | 校准
刀式研磨仪 | HM100 | 台 | 1 | 转速频率 | 校准
刀式研磨仪 | HM300 | 台 | 1 | 转速频率 | 校准
全自动碘分析仪 | Autochem3000 | 台 | 1 | 温度精度、容积精度 | 校准
全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | DH6100 | 台 | 1 | 称量精度、温度精度 | 校准
全自动高锰酸盐指数分析仪 | SUPEC 5000A | 台 | 1 | 滴定精度、温度精度、重复性 | 校准
全自动游离二氧化硅前处理工作站 | AM-1200 | 台 | 1 | 温度精度、容积精度 | 校准
氮气发生器 | Genius XE70 | 台 | 1 | 输出流量精度、气体纯度 | 校准
氢气发生器 | Precision Hydrogen 200cc | 台 | 1 | 输出流量精度、气体纯度 | 校准
氢气发生器 | Precision Hydrogen 200cc | 台 | 1 | 输出流量精度、气体纯度 | 校准
氢气发生器 | Precision Hydrogen 200cc | 台 | 1 | 输出流量精度、气体纯度 | 校准
氢气发生器 | Precision Hydrogen 200cc | 台 | 1 | 输出流量精度、气体纯度 | 校准
原子荧光光度计 | AFS-9330 | 台 | 1 | 外观检查、稳定性、检出限、测量重复性、测量线性 | 检定
原子荧光光度计 | AFS-933 | 台 | 1 | 外观检查、稳定性、检出限、测量重复性、测量线性 | 检定
液相原子荧光联用仪 | ELSpe-2/BAF-2000 | 台 | 1 | 外观检查、基线噪声、基线漂移、最小检测量、测量重复性 | 检定
流动注射分析仪 | iFIA 7 | 台 | 1 | 测量线性、检出限、重复性 | 校准
全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 台 | 1 | 测量线性、检出限、重复性 | 校准
全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 台 | 1 | 测量线性、检出限、重复性 | 校准
超高效液相色谱仪 | LC-20ADXR | 台 | 1 | 泵流量稳定性、基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性/定量重复性 | 检定
高效液相色谱仪 | Vanquish Croe | 台 | 1 | 泵流量稳定性、基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性/定量重复性 | 检定
离子色谱仪 | DIONEX ICS-6000 | 台 | 1 | 基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性/定量重复性 | 检定
离子色谱仪 | DIONEX AQ-1100 | 台 | 1 | 基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性/定量重复性 | 检定
气相色谱仪 | 7890B | 台 | 1 | 外观检查、载气流速稳定性、基线噪声、基线漂移、检测限、定性/定量重复性 | 检定
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-40L278 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
防爆冷藏箱 | HLR-310FL | 台 | 1 | 设定值（3-6℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
防爆冷藏箱 | HLR-310FL | 台 | 1 | 设定值（3-6℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-461GD | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
海尔冰箱 | BCD-527WDPC | 台 | 1 | 设定值（2-8℃、-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-86L579BPT | 台 | 1 | 设定值（-80℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-40L278J | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 设定值（-20℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
防爆冷藏箱 | HLR-310FL | 台 | 1 | 设定值（3-6℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
防爆冷藏箱 | HLR-310FL | 台 | 1 | 设定值（3-6℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-890F | 台 | 1 | 设定值（2-8℃）的实测值、均匀度、波动度 | 校准
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
E2等级砝码 | E2 | 台 | 1 | 被检砝码约定质量修正值 | 检定
单道可调移液器 | PIPETMAN | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | PIPETMAN | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Transferpette®S | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Reference 2 | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | Research plus | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
单道可调移液器 | TopPette | 台 | 1 | 外观、密合性、容量误差测试、标称值（最小、中间、最大量程）的相对误差和重复性 | 检定
工作用玻璃液体温度计 | （0～100）℃，1℃分度值 | 台 | 1 | 20℃、50℃、80℃、100℃的修正值 | 校准
工作用玻璃液体温度计 | （0～100）℃，1℃分度值 | 台 | 1 | 20℃、50℃、80℃、100℃的修正值 | 校准
工作用玻璃液体温度计 | （0～200）℃，2℃分度值 | 台 | 1 | 50℃、100℃、150℃、200℃的修正值 | 校准
工作用玻璃液体温度计 | （0～200）℃，2℃分度值 | 台 | 1 | 50℃、100℃、150℃、200℃的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度表 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度表 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度表 | / | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | WS-A6 | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温湿度计 | TH101S | 台 | 1 | 20℃、25℃、40%RH、60%RH、80%RH的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
温度采集模块 | YB-HC008-00 | 台 | 1 | 4℃、6℃、-20℃、-80℃的修正值 | 校准
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
比色管 | 50 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、容量示值 | 检定
具塞滴定管（棕色） | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10、15、20、25 mL） | 检定
具塞滴定管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10、15、20、25 mL） | 检定
具塞滴定管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10、15、20、25 mL） | 检定
具塞滴定管 | 25 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10、15、20、25 mL） | 检定
具塞滴定管 | 10 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10 mL） | 检定
具塞滴定管 | 10 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10 mL） | 检定
具塞滴定管（棕色） | 10 mL | 台 | 1 | 外观检查、密合性检查、水流出时间、容量示值（2、5、10 mL） | 检定
酒精计 | q:(0~10)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(10~20)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(20~30)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(30~40)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(40~50)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(50~60)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(60~70)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(70~80)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(80~90)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
酒精计 | q:(90~100)% | 台 | 1 | 外观、示值误差 | 检定
变焦体式显微镜 | SZ61-ILST | 台 | 1
连续变倍体视 显微镜 | NSZ-606 | 台 | 1
电热鼓风干燥箱 | DHG-9055A | 台 | 1
数控超声波 清洗器 | KQ-500DE | 台 | 1
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1
立式自动压力蒸汽灭菌器 | GL60SA | 台 | 1
低温组织破碎仪 | JXFSTPRP-CLN | 台 | 1
光照培养箱 | BJPX-L20011 | 台 | 1
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1
医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-469 | 台 | 1
医用低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1
医用低温保存箱 | DW-86L579BPT | 台 | 1
医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1
低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1
生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 台 | 1
摄像体式显微镜 | OLYMPU SZX16/SZX2-ILLTQ | 台 | 1
自动微量点滴器 | MIN-256 | 台 | 1
便携式数字化彩色超声诊断仪 | VINNO6 | 台 | 1
Florometer荧光计 | UFluo one | 台 | 1
小型制冰机 | XF-44AZ-KN | 台 | 1
普通纯水仪 | TED1-30 | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
Micro Pette Plua全消毒手动单道可调式移液器 | Micro Pette Plua | 台 | 1
医用冷藏箱 | HYC-310S | 台 | 1
SprinReady 6500S迷你离心机 | SP06502 | 台 | 1
电泳仪 | EPS300国标 | 台 | 1
Tannon3500BR凝胶成像系统(7号箱) | Tannon3500BR(7号箱) | 台 | 1
全自动核酸提取仪 | DA3200 | 台 | 1
96孔板离心机 | SprinReady 200P | 台 | 1
低温高速离心机 | Centrifuge 5452R | 台 | 1
涡旋振荡器 | QL-906 | 台 | 1
基因扩增仪 | TC-S/96/G/H(b)B B | 台 | 1
高通量荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 台 | 1
电子天平 | MS204TS/02 | 台 | 1
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1
生物显微镜 | CX23 | 台 | 1
倒置显微镜 | CKX53(进口) | 台 | 1
噪声分析仪 | YSD130 | 台 | 1 |  | 检定
噪声分析仪 | YSD130 | 台 | 1 |  | 检定
噪声分析仪 | YSD130 | 台 | 1 |  | 检定
双路大气采样器 | ETKC-2000 | 台 | 1 |  | 检定
双路大气采样器 | ETKC-2000 | 台 | 1 |  | 检定
双路大气采样器 | ETKC-2000 | 台 | 1 |  | 检定
六级微生物采样器 | ETW-6 | 台 | 1 |  | 检定
六级微生物采样器 | ETW-6 | 台 | 1 |  | 检定
六级微生物采样器 | ETW-6 | 台 | 1 |  | 检定
微电脑激光粉尘仪 | LD-5C（B） | 台 | 1 |  | 校准
防爆粉尘检测仪 | LD-5M | 台 | 1 |  | 检定
便携式室内空气质量检测仪 | Q-TRAK7575 | 台 | 1 |  | 检定
便携式室内空气质量检测仪 | Q-TRAK7575 | 台 | 1 |  | 检定
数字照度计 | PM6612 | 台 | 1 |  | 检定
数字照度计 | PM6612 | 台 | 1 |  | 检定
数字照度计 | PM6612 | 台 | 1 |  | 检定
数字照度计 | PM6612 | 台 | 1 |  | 校准
数字照度计 | PM6612 | 台 | 1 |  | 校准
二氧化氯比色计 | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
温湿度检测仪 | SEN-921 | 台 | 1 |  | 校准
温湿度检测仪 | SEN-921 | 台 | 1 |  | 校准
温湿度检测仪 | SEN-921 | 台 | 1 |  | 校准
手持式激光测距仪 | LV120 | 台 | 1 |  | 检定
手持式激光测距仪 | LV120 | 台 | 1 |  | 检定
臭氧检测仪 | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
余氯检测仪 | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
余氯检测仪 | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
二氧化氯检测仪 | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
PPM甲醛检测仪 | F14717 | 台 | 1 |  | 校准
WSK冰箱 | BCD-603WEDC | 台 | 1 |  | 校准
冰箱006 | HYCD-469 | 台 | 1 |  | 校准
冰箱007 | HYCD-469 | 台 | 1 |  | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
电子天平 | TX223L | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
电子天平 | ATY124 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
电子天平 | AUW120D | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
六级空气微生物采样器 | JWL-6 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
温湿度表 | WS-A1 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | ASV5910 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
便携式红外线气体分析器（二氧化碳） | GXH-3010E | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
便携式外线气体分析器（一氧化碳) | GXH-3011A | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
便携式气体检测仪（二氧化硫） | AEG3000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
辐射热计 | MR-5 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热球式风速仪 | QDF-6 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
气体流量校准仪 | DCal 500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
气体流量校准仪 | DCal 5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
气体流量校准仪 | DCal 30L | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声校准器 | AWA6021A | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声校准器 | AWA6022A | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
WBGT指数仪 | 2006型 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
振动测量仪 | AHAI3001 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
空盒气压表 | DYM3型/（800～1060）hPa | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
光照度计 | TES 1332A | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
电磁辐射分析仪（场强仪） | SEM-600/RF-06 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
电磁辐射分析仪（交变磁强计/工频电场测试仪） | SEM-600/LF-04 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
紫外辐照计 | UV-M | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
大气采样器 | EM-500 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P600便携式恒流气体 采样器 | STi P600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P600便携式恒流气体 采样器 | STi P600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P600便携式恒流气体 采样器 | STi P600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P600便携式恒流气体 采样器 | STi P600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P600便携式恒流气体 采样器 | STi P600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P5000恒流气体采样器 | STi P5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P5000恒流气体采样器 | STi P5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P5000恒流气体采样器 | STi P5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P5000恒流气体采样器 | STi P5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
STi P5000恒流气体采样器 | STi P5000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
PD-30粉尘采样器 | PD-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
PD-30粉尘采样器 | PD-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
PD-30粉尘采样器 | PD-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
PD-30粉尘采样器 | PD-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
PD-30粉尘采样器 | PD-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
温湿度表 | WS-A1 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热球式风速仪 | QDF-6 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热球式风速仪 | QDF-6 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | ASV5910 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | ASV5910 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | ASV5910 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | ASV5910 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
WBGT指数仪 | JT2011 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
空盒气压表 | DYM3型/（800～1060）hPa | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
手提式复合型气体分析仪 | PTM600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
辐射热计 | MR-5 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
森馥电磁辐射分析仪射频电 磁场校准器 | STT-CAL-RF | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防爆粉尘采样器 | DS-30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
环境监测X-Y辐射空气吸收剂量率仪 | 6150AD-b | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
αβ表面污染仪 | Como170 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防护级X-γ剂量仪 | AT1123 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
X线诊断设备质控系统 | Piranha | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
不透光十字交尺 | RMT-PF005 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
乳腺机光野射野电子尺 | DXR+ | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
激光测距仪 | DL331100C | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
屏幕亮度计 | ST-86LA | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
黑白密度计 | HM600 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
个人剂量报警仪 | DMC3000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
两通道α、β低本底计数器和前处理设备 | LB2008 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
退火炉 | V型 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热释光剂量仪 | RE2000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
αβ表面污染仪 | Como170 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
防护级X-γ剂量仪 | AT1123 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
测氡仪 | FYCDY-P30 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
便携式γ能谱仪 | RT1000 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
剂量面积乘积仪（KAP仪） | RT-KAP | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
自动曝光探头 | RTI T20 Dose Probe | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热释光剂量仪 | BRKY | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
热释光剂量仪 | BRKY | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
温湿度表 | HTC-1 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
温湿度表 | HTC-1 | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
精密退火炉 | 2000B | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
精密退火炉 | 2000B | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
CT剂量探头 | RTI CT Ion Chamber | 台 | 1 | 按国家计量检定规程或技术规范 | 校准
医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏箱 | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准
医用冷藏箱 | HYC-461GD | 台 | 1 |  | 校准
低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 |  | 校准