## 11
明细表
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注类型
1 | 水中氰溶液标准物质 | 50 mg/L，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
2 | 水中氨氮溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
3 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质 | 100 μg/mL左右 | 有效期最少至2026年 | 6 | 瓶 | 标准物质
4 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
5 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
6 | 铜单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
7 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
8 | 水中溶解性固体分析标准物质 | 20 g/L，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
9 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 1410 µS/cm，100 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
10 | 水残渣中总α监测241Am标准物质 | 1 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
11 | 水残渣中总β监测40K标准物质 | 1 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
12 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 0.01 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 10 | 瓶 | 标准物质
13 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 0.5 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
14 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 0.01 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 6 | 瓶 | 标准物质
15 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 0.1 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
16 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | 0.05 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
17 | 汞单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
18 | 砷单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
19 | 铅单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
20 | 铅单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
21 | 镉单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
22 | 铝单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，80 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
23 | 六价铬单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
24 | 水质浊度标准物质 | 500NTU，50 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
25 | 色度溶液标准物质 | 500度，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
26 | 邻苯二甲酸氢钾（pH标准物质） | 固体，10支/套 | pH=4.00 | 2 | 套 | 标准物质
27 | 混合磷酸盐（pH标准物质） | 固体，10支/套 | pH=6.86 | 2 | 套 | 标准物质
28 | 硼砂pH标准物质 | 固体，10支/套 | pH=9.18 | 2 | 套 | 标准物质
29 | 水中氟溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
30 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
31 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
32 | 水中氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
33 | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混合溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
34 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 100 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
35 | 甲醇中2-甲基异莰醇和土臭素混标标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
36 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
37 | 水中甲醛溶液标准物质 | 10 mg/mL，2 mL | 有效期最少至2026年 | 5 | 瓶 | 标准物质
38 | 水中氨溶液标准物质 | 500 mg/L，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
39 | 硫代硫酸钠容量分析用溶液标准物质 | 0.1 mol/L，20 mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
40 | 食用盐中碘成分分析标准物质 | 35g*3 | 有效期最少至2026年 | 3 | 套 | 标准物质
41 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 3瓶/套 | 有效期最少至2026年 | 2 | 套 | 标准物质
42 | 6种内标元素混合溶液标准物质(钪、锗、铑、铟、铼、铋) | 100 mg/L，100 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
43 | 甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
44 | 丙酮中灭草松溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
45 | 甲醇中杀虫环溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
46 | 甲醇中1,3-丁二烯溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
47 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 6000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
48 | 甲醇中氨基甲酸乙酯溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
49 | 甲醇中氨基甲酸乙酯-D5同位素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
50 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 1 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
51 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 1.0 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
52 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L，500 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
53 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L，100 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
54 | 丙酮中腐霉利溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
55 | 甲苯中恶霜灵溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
56 | 正己烷中杀螨酯溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
57 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
58 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
59 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
60 | 丙酮中氧化乐果溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
61 | 丙酮中氧乐果溶液标准物质 | 100 µg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
62 | 丙酮中二嗪农溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
63 | 丙酮中甲萘威溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
64 | 正己烷中稻瘟灵溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
65 | 正己烷中氟胺氰菊酯溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
66 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
67 | 丙酮中三唑磷溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
68 | 丙酮中灭线磷溶液标准物质 | 100 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
69 | 次氯酸钠标准溶液 | 0.05 mol/L，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
70 | 44种农药定制混标标准物质 | 100 μg/mL，1.0 mL | 甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、甲胺磷、乙酰甲胺磷、乐果、氧乐果、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、腈菌唑、吗菌灵共44种 | 5 | 瓶 | 标准物质
71 | 13种农药定制混标标准物质 | 100 µg/mL，1.0 mL | 毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯氟氰菊酯、百菌清、五氯硝基苯、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、腐霉利、恶霜灵、杀螨酯 | 1 | 瓶 | 标准物质
72 | 二硫化碳中乙酸酯类混合溶液标准物质定制 | 3000 μg/mL，1.0 mL | 乙酸丁酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸戊酯(全部异构体) | 1 | 瓶 | 标准物质
73 | 二硫化碳中6种苯系物混合溶液标准物质定制 | 2000 μg/mL，1.0 mL | 苯，甲苯，乙苯，二甲苯(全部异构体) | 5 | 瓶 | 标准物质
74 | 二硫化碳中戊烷(全部异构体)溶液标准物质定制 | 6000 μg/mL，1.0 mL | 正戊烷、异戊烷、新戊烷 | 2 | 瓶 | 标准物质
75 | 二硫化碳中戊烷、己烷、庚烷混合溶液标准物质定制 | 6000 μg/mL，1.0 mL | 正己烷、正庚烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷 | 2 | 瓶 | 标准物质
76 | 二硫化碳中3种氯苯混合溶液标准物质定制 | 2000 μg/mL，1.0 mL | 对二氯苯、邻二氯苯、氯苯 | 2 | 瓶 | 标准物质
77 | 异丁醇和二硫化碳中正丙醇溶液标准物质定制 | 10 mg/mL，1.0 mL | 基质：异丁醇/二硫化碳(V/V=1/99) | 2 | 瓶 | 标准物质
78 | 水中二氧化氮溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
79 | 水中磷化氢溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
80 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
81 | 叠氮化物溶液 | 1.00 g/L，30 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
82 | 钨单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
83 | 钒单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
84 | 锆单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
85 | 苯中二硫化碳标准物质 | 1000 μg/mL，2 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
86 | 对苯二甲酸标准品 | 5 g | 99.68%，LC | 1 | 瓶 | 标准物质
87 | 二氧化硫溶液标准物质 | 100 mg/L ，20 mL | 介质：甲醛吸收液 | 1 | 瓶 | 标准物质
88 | 水中硫化氢溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 适用于GBZ/T 160.33-2004 | 1 | 瓶 | 标准物质
89 | 氯标准贮备液（甲基橙分光光度法） | 1 mg/mL 20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
90 | 水中氯化氢溶液标准物质 | 100 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
91 | 水中亚氯酸根离子溶液标准物质 | 1000 μg/mL，100 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
92 | 水中过氧化氢溶液标准物质 | 1000 μg/mL ，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
93 | 钾单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，80 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
94 | 锡单元素溶液标准物质 | 1000 mg/L ，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
95 | 总铬单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
96 | 镍单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
97 | 钴单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，20 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
98 | 镁单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，80 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
99 | 钼单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL，80 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
100 | 钙单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，80 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
101 | 二硫化碳中四氢呋喃溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
102 | 水中甲酸溶液标准物质 | 1000 μg/mL，2 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
103 | 水中肼溶液标准物质 | 100 μg/mL，50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
104 | 水中偏二甲基肼溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 溶剂：硫酸水溶液 | 1 | 瓶 | 标准物质
105 | 丙酮中丙酸溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
106 | 丙酮中丙烯酸溶液标准物质 | 10 mg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
107 | 丙酮中苯酚溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
108 | 丙酮中乙酸溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
109 | 乙醇中甲醇溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
110 | 水中甲醇溶液标准物质 | 30000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
111 | 甲醇中乙二醇溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
112 | 二硫化碳中乙酸丁酯溶液标准物质 | 3.0 mg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
113 | 二硫化碳中乙酸甲酯溶液标准物质 | 3.0 mg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
114 | 二硫化碳中乙酸戊酯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
115 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
116 | 二硫化碳中乙酸丙酯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
117 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
118 | 二硫化碳中二甲苯类混合溶液(邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯) | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
119 | 二硫化碳中甲苯溶液标准物质 | 10 mg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
120 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 10 mg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
121 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 6000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
122 | 二硫化碳中异戊烷溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
123 | 二硫化碳中正庚烷溶液标准物质 | 10000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
124 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
125 | 二硫化碳中对二氯苯（1,4-二氯苯）溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
126 | 二硫化碳中邻二氯苯（1,2-二氯苯）溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
127 | 二硫化碳中氯苯溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
128 | 二硫化碳中丙烯酸甲酯溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
129 | 二硫化碳中丙烯酸正丁酯溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
130 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 6 | 瓶 | 标准物质
131 | 二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
132 | 二硫化碳中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
133 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
134 | 二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
135 | 二硫化碳中三氯乙烯、四氯乙烯混合溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
136 | 异丁醇和二硫化碳中异丙醇溶液标准物质 | 10 mg/mL | 基质：异丁醇/二硫化碳(V/V=1/99) | 2 | 瓶 | 标准物质
137 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 4 | 瓶 | 标准物质
138 | 二硫化碳中环己酮溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
139 | 二硫化碳中丙酮溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
140 | 二硫化碳中2-己酮溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 3 | 瓶 | 标准物质
141 | 丙酮/二硫化碳中乙腈溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 基质：丙酮：二硫化碳（1:50） | 3 | 瓶 | 标准物质
142 | 二硫化碳中环己烷溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
143 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 标准物质
144 | 二硫化碳中联苯溶液标准物质 | 500 μg/mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
145 | 异丙醇和二硫化碳中正丁醇溶液标准物质 | 4000 μg/mL | 基质：2%异丙醇的二硫化碳 | 2 | 瓶 | 标准物质
146 | 标准物质/三氯甲烷/乙醇:1/1000 | 1 mL/L，5 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 标准物质
147 | 甲醇中三卤甲烷、四氯化碳质控样品 | 1.5 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
148 | 水质铁环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 3 | 瓶 | 质控样品
149 | 水质锰环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 3 | 瓶 | 质控样品
150 | 水质铜环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 3 | 瓶 | 质控样品
151 | 水质锌环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 3 | 瓶 | 质控样品
152 | 水质电导率环境标准样品 | 30 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
153 | 水质溶解性固体总量环境标准样品 | 500 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 质控样品
154 | 水质总硬度环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
155 | 水质高锰酸盐指数环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
156 | 水质汞环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
157 | 水质镉环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
158 | 水质铝环境标准样品 | 30 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
159 | 水质六价铬环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
160 | 水质浊度环境标准样品 | 100 mL | 有效期最少至2026年 | 2 | 瓶 | 质控样品
161 | 水质色度质控样品 | 20 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
162 | 水质硝酸盐氮环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
163 | 水质亚氯酸盐环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
164 | 水质氯酸盐环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
165 | 水中二氯乙酸/三氯乙酸质控样 | 1.2 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
166 | 水质高氯酸盐环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
167 | 水质甲醛环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 4 | 瓶 | 质控样品
168 | 氨（水剂）空气监测环境标准样品 | 20 mL | 需稀释使用 | 2 | 瓶 | 质控样品
169 | 奶粉中蛋白质质控样品 | 30 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
170 | 大米粉中5种元素质控样品镍/锑/铝/硒/磷 | 30 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
171 | 食用油中酸价质控样品 | 80 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
172 | 食醋中总酸质控样品 | 50 mL | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
173 | 茯砖茶中氟质控样品 | 30 g | 有效期最少至2026年 | 1 | 瓶 | 质控样品
174 | 水中总α和总β放射活度标准物质 | 1 L | 2组分 | 2 | 瓶 | 质控样品
175 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2瓶/套 | 有效期至2027，浓度范围10-20、21-40 | 1 | 套 | 质控样品
176 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2瓶/套 | 有效期至2029，浓度范围10-20、60-80 | 1 | 套 | 质控样品
177 | 活性炭管中6种苯系物混标质量控制样品 | 2支/套 | 苯，甲苯，乙苯，二甲苯（全部异构体），适用于工作场所项目质量控制 | 10 | 套 | 质控样品
178 | 活性炭管中1,2-二氯乙烷质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 7 | 套 | 质控样品
179 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 7 | 套 | 质控样品
180 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 7 | 套 | 质控样品
181 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 7 | 套 | 质控样品
182 | 滤膜中铅质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 8 | 套 | 质控样品
183 | 滤膜中锰质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 8 | 套 | 质控样品
184 | 滤膜中镍质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 8 | 套 | 质控样品
185 | 滤膜中钴质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 8 | 套 | 质控样品
186 | 滤膜中砷质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 5 | 套 | 质控样品
187 | 滤膜中镉质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 5 | 套 | 质控样品
188 | 滤膜中铬质量控制样品 | 2片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 5 | 套 | 质控样品
189 | 水中氨质量控制样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
190 | 吸收液中的二氧化氮质控样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
191 | 滤膜中氰化物质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
192 | 水溶液中磷化氢质控样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
193 | 滤膜中磷酸质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
194 | 滤膜中钡质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
195 | 滤膜中钨质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
196 | 滤膜中钒质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
197 | 滤膜中锆质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
198 | 滤膜中对苯二甲酸质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 盒 | 质控样品
199 | 冻干牛血铅质控样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
200 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
201 | 滤膜中硫酸质控样品 | 3盒/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
202 | 吸收液中硫化氢质控样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
203 | 水中盐酸/水中氯化氢质控样品 | 2个/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
204 | 滤膜中钾质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
205 | 滤膜中钠质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
206 | 滤膜中锡质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
207 | 滤膜中铜质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
208 | 滤膜中镁质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
209 | 滤膜中钼质控样品 | 3片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
210 | 滤膜中锑质控样品 | 3片/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
211 | 滤膜中锌质量控制样品 | 2张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
212 | 滤膜中钙质量控制样品 | 3张/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
213 | 401有机担体管中四氢呋喃质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
214 | 硅胶管中丙酸质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
215 | 硅胶管中丙烯酸质控样品 | 3支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
216 | 硅胶管中乙酸质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
217 | 硅胶管中甲醇质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
218 | 硅胶管中乙二醇质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
219 | 活性炭管中乙酸丁酯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
220 | 活性炭管中乙酸甲酯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
221 | 活性炭管中乙酸乙酯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
222 | 活性炭管中乙酸丙酯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
223 | 活性炭管中二甲苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
224 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
225 | 活性炭管中乙苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
226 | 活性炭管中正戊烷质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
227 | 活性炭管中异戊烷质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
228 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
229 | 活性炭管中对二氯苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
230 | 活性炭管中邻二氯苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
231 | 活性炭管中氯苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
232 | 活性炭管中丙烯酸甲酯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
233 | 活性炭管中丙烯酸正丁酯质控样品 | 3支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 1 | 套 | 质控样品
234 | 活性炭管中四氯化碳质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
235 | 活性炭管中四氯乙烯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
236 | 活性炭管中异丙醇质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
237 | 活性炭管中正丙醇质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
238 | 活性炭管中环己酮质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
239 | 活性炭管中丙酮测定质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
240 | 活性炭管中2-己酮质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
241 | 活性炭管中乙腈质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
242 | 活性炭管中环己烷质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
243 | 活性炭管中苯乙烯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
244 | 活性炭管中联苯质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
245 | 活性炭管中正丁醇质控样品 | 2支/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
246 | 水中氟质量控制样品 | 2瓶/套 | 有效期最少至2026，适用于工作场所项目质量控制 | 2 | 套 | 质控样品
247 | 巴比妥酸 | GR，25 g | GR | 2 | 瓶 | 化学试剂
248 | 异烟酸 | 100 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
249 | 水杨酸钠 | 250 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
250 | 柠檬酸钠 | 100 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
251 | 硝普钠 | 5 g | / | 3 | 瓶 | 化学试剂
252 | 酒石酸钾钠 | 500 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
253 | 二氯异氰脲酸钠 | 25 g | / | 2 | 瓶 | 化学试剂
254 | 无水乙醇 | GR，500 mL | GR | 25 | 瓶 | 化学试剂
255 | 二苯碳酰二肼 | 25 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
256 | 变色硅胶 | 500 g | / | 10 | 瓶 | 化学试剂
257 | 甲醇 | HPLC，4 L | HPLC | 2 | 瓶 | 化学试剂
258 | 乙腈 | HPLC，4 L | HPLC | 2 | 瓶 | 化学试剂
259 | 二氯甲烷 | HPLC，2.5 L | HPLC | 1 | 瓶 | 化学试剂
260 | 乙酸乙酯 | HPLC，4 L | HPLC | 1 | 瓶 | 化学试剂
261 | 甲酸 | LC-MS，500 mL | LC-MS | 1 | 瓶 | 化学试剂
262 | 乙酸铵 | LC-MS，25 g | LC-MS | 1 | 瓶 | 化学试剂
263 | 甲酸铵 | LC-MS，25 g | LC-MS | 1 | 瓶 | 化学试剂
264 | 冰乙酸 | LC-MS，500 mL | LC-MS | 1 | 瓶 | 化学试剂
265 | 氨水 | LC-MS，100 mL | LC-MS | 1 | 瓶 | 化学试剂
266 | 焦磷酸 | 500 g | ≥95% H4P2O7 basis | 10 | 瓶 | 化学试剂
267 | 二溴对甲基偶氮甲磺 | 500 mg | GR | 1 | 瓶 | 化学试剂
268 | 三氯化钛(III)溶液 | 100 mL | 15%-20%，15 g/L | 1 | 瓶 | 化学试剂
269 | 硫氰酸钾 | 500 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
270 | N-肉桂酰-N-(2,3-二甲苯基)羟胺 | HPLC，1 g | HPLC | 1 | 瓶 | 化学试剂
271 | 氟化钠 | GR，50 g | GR | 1 | 瓶 | 化学试剂
272 | 二甲酚橙 | 5 g | 指示剂 | 1 | 瓶 | 化学试剂
273 | 硫酸铵 | 100 g | 优级试剂，适用于分析，ACS，ISO，Reag，Ph Eur | 1 | 瓶 | 化学试剂
274 | 硫氰酸汞 | 100 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
275 | 丙二酸 | 100 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
276 | 酸性紫R | 5 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
277 | 丁香酚 | 25 mL | / | 2 | 瓶 | 化学试剂
278 | 硫酸氧钛 | 250 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
279 | 氯化锶 | 100 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
280 | 异丁醇 | HPLC，100 mL | HPLC | 1 | 瓶 | 化学试剂
281 | 二甲苯（异构体混合物） | 5 mL | GCS，≥99.5% | 2 | 瓶 | 化学试剂
282 | 三氯乙烯 | 5 mL | GCS，≥99.5% | 2 | 瓶 | 化学试剂
283 | 乙苯 | 5 mL | GCS，≥99.5% | 2 | 瓶 | 化学试剂
284 | 1,2-二氯乙烷 | 5 mL | GCS，≥99.5% | 2 | 瓶 | 化学试剂
285 | 助滤剂：Celite 545（SiO2） | 250 g | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
286 | 氰化物流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 磷酸二氢钾缓冲溶液；氯胺T；异烟酸/巴比妥酸显色剂；适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000 | 3 | 套 | 化学试剂
287 | 氨氮流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 缓冲溶液；水杨酸溶液；硝普钠；二氯异氰酸钠；适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000 | 3 | 套 | 化学试剂
288 | 纳氏试剂 | 500 mL | 碘化汞、碘化钾、氢氧化钠，符合HJ 535-2009 | 1 | 瓶 | 化学试剂
289 | 纳氏试剂 | 500 mL | 氯化汞、碘化钾、氢氧化钠 | 1 | 瓶 | 化学试剂
290 | 乙二胺-盐酸缓冲液 | 500 mL | GB 5009.182-2017，pH=6.7-7.0 | 3 | 瓶 | 化学试剂
291 | 氯化铵-氢氧化铵溶液 | 500 mL | pH=10，总硬度检测专用 | 1 | 瓶 | 化学试剂
292 | 总离子强度缓冲溶液（TISAB） | pH=5.5，500 mL | pH=5.5 | 1 | 瓶 | 化学试剂
293 | 硫化氢吸收液 | 2.0 g/L ，500 mL | 溶质：亚砷酸钠、溶剂碳酸铵和水 | 1 | 瓶 | 化学试剂
294 | 四氯汞钠吸收液 | 100 mL | 氯化汞：1.36%；氯化钠：0.58% | 1 | 瓶 | 化学试剂
295 | 乙酸钠溶液 | 1 mol/L，500 mL | / | 1 | 瓶 | 化学试剂
296 | 糠醛 | 5 mL | ≥99.5%，GC | 2 | 瓶 | 化学试剂
297 | 尿碘配套试剂盒 | 100T/盒 | 0-300 μg/L，尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 6 | 盒 | 化学试剂
298 | 尿碘配套试剂盒 | 100T/盒 | 300-1200 μg/L，尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 2 | 盒 | 化学试剂
299 | 3M 氯化钾溶液 | 250 mL | 适用于保存梅特勒pH计电极 | 1 | 瓶 | 化学试剂
300 | 牛血（肝素抗凝） | 100 mL | 本底铅含量应低于50 µg/L | 3 | 瓶 | 牛血
301 | 丁腈手套 | S码，10盒/箱 | 12寸加长加厚，无粉，蓝色 | 5 | 箱 | 耗材
302 | 丁腈手套 | M码，10盒/箱 | 12寸加长加厚，无粉，蓝色 | 5 | 箱 | 耗材
303 | 丁腈手套 | L码，10盒/箱 | 12寸加长加厚，无粉，蓝色 | 2 | 箱 | 耗材
304 | 实验室专用防化工气体口罩KP95 | 独立包装，40只/盒 | 独立包装，耳带式，七层防护带双层活性炭层，带单向阀门 | 20 | 盒 | 耗材
305 | 头戴式耐酸碱透明防飞溅防护面屏 | / | / | 20 | 个 | 耗材
306 | 耐酸碱防化反穿衣 | 50套/箱 | 耐酸碱 | 2 | 箱 | 耗材
307 | 耐酸碱防化长鞋套 | 50双/箱 | 耐酸碱 | 2 | 箱 | 耗材
308 | 耐酸碱高筒防化靴 | 36码 | 耐酸碱 | 2 | 双 | 耗材
309 | 耐酸碱高筒防化靴 | 38码 | 耐酸碱 | 2 | 双 | 耗材
310 | 耐酸碱高筒防化靴 | 40码 | 耐酸碱 | 2 | 双 | 耗材
311 | 耐酸碱高筒防化靴 | 43码 | 耐酸碱 | 2 | 双 | 耗材
312 | 抽纸 | 24包/箱 | 120抽×3层，湿水不易破 | 40 | 箱 | 耗材
313 | 医用双层中号无抽屉塑料小推车 | 双层中号无抽屉 | / | 20 | 个 | 耗材
314 | 耐腐蚀防渗漏危废桶托盘平台 | 渗漏量70L | 适合叉车，渗漏量70L，有排液口，能放8个25L废液桶 | 4 | 个 | 耗材
315 | 废液桶 | 10 L | 桶口为S60螺纹口，方形，本色HDPE | 5 | 个 | 耗材
316 | 废液桶 | 25 L | 桶口为S60螺纹口，方形，本色HDPE | 5 | 个 | 耗材
317 | 流动相溶剂盖（3孔） | 1套/盒 | 含GL45三孔盖*1，硅胶堵头*2 | 6 | 盒 | 耗材
318 | 流动相溶剂安全盖套装 | 1套/盒 | 含1个GL45单孔盖，1个3.2 mm管线接头（PP） ，1个单向空气阀（含计时条） | 4 | 盒 | 耗材
319 | 流动相溶剂安全盖套装 | 1套/盒 | 含1个GL45双孔盖，2个3.2 mm管线接头（PP） ，1个堵头（PP），1个单向空气阀（含计时条） | 4 | 盒 | 耗材
320 | 废液收集密封盖套装 | 1套/盒 | 含S60三孔盖、废气过滤器*1、1.6mm管线适配接头*2、宝塔头（适配硅胶软管内径3.7mm-6.4mm）*1、堵头*2、宝塔堵头*1、Y型转接头（适配硅胶软管内径4.8mm-6.4mm）*2、8-10mmOD波纹管直通*1 | 2 | 盒 | 耗材
321 | 废液收集密封盖套装 | 1套/盒 | 含S60三孔盖、废气过滤器*1、1.6mm管线适配接头*1、2.4mm管线适配接头*1、宝塔头(适配软管内径3.7mm-6.4mm)*1、堵头*2、宝塔堵头*1、Y型转接头(适配软管内径4.8mm-6.4mm)*2、8-10mmOD波纹管直通*1 | 2 | 盒 | 耗材
322 | 废液收集密封盖套装 | 1套/盒 | 含GL45三孔盖、废气过滤器*1、1.6mm管线适配接头*2、宝塔头(适配软管内径3.7mm-6.4mm)*1、堵头*2、宝塔堵头*1、Y型转接头(适配软管内径4.8mm-6.4mm)*2、8-10mmOD波纹管直通*1 | 3 | 盒 | 耗材
323 | 液体化学品泄漏吸附剂 | 1 kg | 可用于实验室各种试剂（酸、碱、卤代烃、醚类、酯类、酚类、硫化物、氮化物等）的泄漏吸附 | 2 | 瓶 | 耗材
324 | 500mL蒸发皿 | 500 mL | / | 40 | 个 | 耗材
325 | 万用电热炉 | 1000W | / | 20 | 个 | 耗材
326 | 12.5cm石棉网 | 12.5 cm | 包边 | 40 | 个 | 耗材
327 | 15cm石棉网 | 15 cm | 包边 | 40 | 个 | 耗材
328 | 20cm石棉网 | 20 cm | 包边 | 40 | 个 | 耗材
329 | 玻璃培养皿 | 90 mm，10套/盒 | / | 5 | 盒 | 耗材
330 | 玻璃圆底试管 | 15 mm×150 mm，100个/盒 | 15 mL，15 mm×150 mm | 20 | 盒 | 耗材
331 | 50mL塑料量筒 | 50 mL | 双面刻度 | 30 | 个 | 耗材
332 | 100mL塑料量筒 | 100 mL | 双面刻度 | 30 | 个 | 耗材
333 | 500mL塑料量筒 | 500 mL | 双面刻度 | 30 | 个 | 耗材
334 | 1000mL塑料量筒 | 1000 mL | 双面刻度 | 30 | 个 | 耗材
335 | 2000mL塑料量筒 | 2000 mL | 双面刻度 | 30 | 个 | 耗材
336 | 25mLA级刻度吸管 | 25 mL，10支/盒 | A级 | 5 | 盒 | 耗材
337 | 50mLA级刻度吸管 | 50 mL，10支/盒 | A级 | 5 | 盒 | 耗材
338 | 100mLA级刻度吸管 | 100 mL，10支/盒 | A级 | 5 | 盒 | 耗材
339 | 5毫升A级透明聚四氟乙烯滴定管 | 5 mL | A级，透明 | 10 | 支 | 耗材
340 | 10毫升A级透明聚四氟乙烯滴定管 | 10 mL | A级，透明 | 10 | 支 | 耗材
341 | 25毫升A级透明聚四氟乙烯滴定管 | 25 mL | A级，透明 | 10 | 支 | 耗材
342 | 50毫升A级透明聚四氟乙烯滴定管 | 50 mL | A级，透明 | 10 | 支 | 耗材
343 | 5毫升A级棕色聚四氟乙烯滴定管 | 5 mL | A级，棕色 | 5 | 支 | 耗材
344 | 10毫升A级棕色聚四氟乙烯滴定管 | 10 mL | A级，棕色 | 5 | 支 | 耗材
345 | 25毫升A级棕色聚四氟乙烯滴定管 | 25 mL | A级，棕色 | 5 | 支 | 耗材
346 | 50毫升A级棕色聚四氟乙烯滴定管 | 50 mL | A级，棕色 | 5 | 支 | 耗材
347 | 100mm玻璃短颈三角漏斗 | 100 mm，10个盒 | / | 10 | 盒 | 耗材
348 | 50mL高型玻璃烧杯 | 50 mL | 高型 | 80 | 个 | 耗材
349 | 100mL高型玻璃烧杯 | 100 mL | 高型 | 80 | 个 | 耗材
350 | 250mL玻璃烧杯 | 250 mL | / | 50 | 个 | 耗材
351 | 500mL玻璃烧杯 | 500 mL | / | 30 | 个 | 耗材
352 | 1000mL玻璃烧杯 | 1000 mL | / | 30 | 个 | 耗材
353 | 小号吸耳球 | 小号30 mL | / | 30 | 个 | 耗材
354 | 中号吸耳球 | 中号60 mL | / | 30 | 个 | 耗材
355 | 30mL铝箔称量皿小号带把 | 小号30 mL，100个/盒 | / | 2 | 盒 | 耗材
356 | 42mL铝箔称量皿中号带把 | 中号42 mL，100个/盒 | / | 2 | 盒 | 耗材
357 | 60mL铝箔称量皿大号带把 | 中号60 mL，100个/盒 | / | 2 | 盒 | 耗材
358 | 塑料菱形称量盘小号 | 250个/包 | / | 2 | 包 | 耗材
359 | 塑料菱形称量盘中号 | 250个/包 | / | 2 | 包 | 耗材
360 | 塑料菱形称量盘大号 | 250个/包 | / | 2 | 包 | 耗材
361 | 100mm加厚称量纸 | 100 mm，500张/包 | / | 5 | 包 | 耗材
362 | 120mm加厚称量纸 | 120 mm，500张/包 | / | 5 | 包 | 耗材
363 | 10mL实验室PP平底称量勺 | 10 mL | / | 50 | 个 | 耗材
364 | 25mL实验室PP平底称量勺 | 25 mL | / | 50 | 个 | 耗材
365 | 50mL实验室PP平底称量勺 | 50 mL | / | 50 | 个 | 耗材
366 | 100mL实验室PP平底称量勺 | 100 mL | / | 50 | 个 | 耗材
367 | 四氟干粉勺5mL方头 | 5 mL | / | 50 | 个 | 耗材
368 | 四氟干粉勺10mL方头 | 10 mL | / | 50 | 个 | 耗材
369 | 四氟干粉勺15mL方头 | 15 mL | / | 50 | 个 | 耗材
370 | 500mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 500 mL | / | 50 | 个 | 耗材
371 | 1000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 1000 mL | / | 50 | 个 | 耗材
372 | 2000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 2000 mL | / | 30 | 个 | 耗材
373 | 5000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 5000 mL | / | 5 | 个 | 耗材
374 | 碱性硅藻土固相萃取柱 | 2*10支/盒 | 20 mL，4000 mg | 1 | 盒 | 耗材
375 | 固相萃取柱 | 30支/盒 | 椰壳活性炭SPE柱，500mg/6mL | 1 | 盒 | 耗材
376 | 50 mL萃取管用陶瓷均质子 | 100 个/瓶 | 2×1 cm | 6 | 瓶 | 耗材
377 | QuEChERS 提取管提取包 | 50支/盒 | 4 g硫酸镁（无水），1 g氯化钠，1 g柠檬酸钠，0.5 g柠檬酸氢二钠 | 12 | 盒 | 耗材
378 | QuEChERS 净化管 | 100支/盒 | 25 mg PSA， 150 mg 硫酸镁(无水) | 6 | 盒 | 耗材
379 | QuEChERS 净化管 | 100支/盒 | PSA 25 mg，PC 2.5 mg，MgSO4(无水) 150 mg | 1 | 盒 | 耗材
380 | 2mL螺口棕色玻璃气相样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 带书写标签，2 mL，9 mm，螺口 | 10 | 套 | 耗材
381 | 2mL螺口棕色玻璃液相样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 带书写标签，2 mL，9 mm，螺口，隔垫预开口 | 10 | 套 | 耗材
382 | 4mL螺纹口透明玻璃样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 带书写标签，4 mL，13-425，15*45mm，盖开孔含隔垫 | 1 | 套 | 耗材
383 | 4mL螺纹口透明玻璃样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 带书写标签，4 mL，13-425，15*45mm，盖开孔含隔垫预开口 | 1 | 套 | 耗材
384 | 玻璃内插管 | 100个/包 | 250 μL，带支脚，用于2 mL、9 mm、螺口的样品瓶 | 2 | 包 | 耗材
385 | 1.5mL连盖尖底离心管 | 500个/盒 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 1 | 盒 | 耗材
386 | 10mL螺口尖底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 1 | 箱 | 耗材
387 | 10mL螺口圆底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 1 | 箱 | 耗材
388 | 15mL螺口圆底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 1 | 箱 | 耗材
389 | 15mL螺口尖底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 1 | 箱 | 耗材
390 | 50mL螺口尖底离心管 | 500个20袋/箱 | 带泡沫架，无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂 | 6 | 箱 | 耗材
391 | 3mL加长独立包装一次性滴管 | 840支/7包/箱 | 3mL加长独立包装 | 1 | 箱 | 耗材
392 | 5mL独立包装一次性滴管 | 600支/5包/箱 | 5mL独立包装 | 3 | 箱 | 耗材
393 | 10mL独立包装一次性滴管 | 300支/5包/箱 | 10mL独立包装 | 4 | 箱 | 耗材
394 | 2.5mL独立包装一次性注射器针管 | 100支/盒 | 不含针头，独立包装，2.5 mL | 5 | 盒 | 耗材
395 | 20mL独立包装一次性注射器针管 | 100支/盒 | 不含针头，独立包装，20 mL | 10 | 盒 | 耗材
396 | 15mL亚克力透明离心管架 | 4×10孔 | 可放15毫升离心管 | 50 | 个 | 耗材
397 | 50mL亚克力透明离心管架 | 4×5孔 | 可放50毫升离心管 | 150 | 个 | 耗材
398 | 2mL色谱进样小瓶塑料架 | 5×10孔 | 可放2毫升进样小瓶 | 30 | 个 | 耗材
399 | 20mL色谱顶空瓶塑料架 | 4×10孔 | 可放20毫升顶空瓶 | 20 | 个 | 耗材
400 | 5mL离子色谱进样瓶塑料架 | 4×10孔 | 可放5毫升离子色谱样品管 | 20 | 个 | 耗材
401 | 10mL离子色谱进样瓶塑料架 | 4×10孔 | 可放10毫升离子色谱样品管 | 20 | 个 | 耗材
402 | 气泡吸收管试管架 | 2×10孔 | 亚克力材质 | 50 | 个 | 耗材
403 | U型多孔玻板吸收管试管架 | 2×10孔 | 亚克力材质 | 50 | 个 | 耗材
404 | 有机系微孔滤膜 | 0.22 μm×50 mm，50片/盒 | 0.22 μm×50 mm，有机 | 5 | 盒 | 耗材
405 | 有机系针式过滤器滤膜 | 0.22 µm×13 mm，100个/盒 | 0.22 µm×13 mm，有机尼龙66 | 10 | 盒 | 耗材
406 | 水系针式过滤器滤膜 | 0.22 µm×25 mm，100个/盒 | 0.22 µm×25 mm，水系 | 10 | 盒 | 耗材
407 | 防静电镊子三件套+收纳盒 | / | 尖头140mm、扁平头120mm、弯头120mm、收纳盒 | 4 | 套 | 耗材
408 | 42号定量无灰滤纸 | 100片/盒 | 125 mm圆形 | 3 | 盒 | 耗材
409 | 30 mL-带盖铁坩埚 | 30 mL | 30 mL | 10 | 个 | 耗材
410 | 30 mL-带盖瓷坩埚 | 30 mL | 上口直径42 mm，底部直径24 mm，30 mL，可耐温1200 ℃ | 50 | 个 | 耗材
411 | 30 mL-带盖铂金坩埚 | 30 mL | 上口直径36 mm，底部直径22 mm，30 mL，铂金纯度≥99.95% | 2 | 个 | 耗材
412 | 24寸铂金包头坩埚钳 | / | 24寸 | 1 | 个 | 耗材
413 | 100 mm-玛瑙研钵A级含棒 | / | 100 mm，A级含棒 | 1 | 个 | 耗材
414 | 150 mm-玛瑙研钵A级含棒 | / | 150 mm，A级含棒 | 1 | 个 | 耗材
415 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，5 mm | 1 | 盒 | 耗材
416 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，10 mm | 2 | 盒 | 耗材
417 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，20 mm | 1 | 盒 | 耗材
418 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，30 mm | 1 | 盒 | 耗材
419 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，40 mm | 1 | 盒 | 耗材
420 | 玻璃比色皿 | 10只/盒 | 玻璃两通光，50 mm | 1 | 盒 | 耗材
421 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，5 mm | 1 | 盒 | 耗材
422 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，10 mm | 1 | 盒 | 耗材
423 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，20 mm | 1 | 盒 | 耗材
424 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，30 mm | 1 | 盒 | 耗材
425 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，40 mm | 1 | 盒 | 耗材
426 | 石英比色皿 | 2只/盒 | 石英两通光，50 mm | 1 | 盒 | 耗材
427 | 擦镜纸 | 100张/本 | 10*15 mm | 10 | 本 | 耗材
428 | 亚硫酸钠结晶柱 | 6 mm*80 mm | 6 mm*80 mm | 1 | 盒 | 耗材
429 | 玻璃表面皿 | 60 mm | 60 mm | 100 | 个 | 耗材
430 | 玻璃表面皿 | 80 mm | 80 mm | 100 | 个 | 耗材
431 | 玻璃表面皿 | 100 mm | 100 mm | 100 | 个 | 耗材
432 | 移液器枪头 | 96支/盒 | 0.1-10微升，适用艾本德移液器 | 10 | 盒 | 耗材
433 | 移液器枪头 | 96支/盒 | 2-200微升，适用艾本德移液器 | 10 | 盒 | 耗材
434 | 移液器枪头 | 24支/盒 | 0.5-10毫升，适用艾本德移液器 | 10 | 盒 | 耗材
435 | 移液器枪头 | 500支/袋 | 50-1250微升，适用艾本德移液器 | 4 | 袋 | 耗材
436 | 移液器枪头 | 100支/袋 | 0.2-5毫升加长型，适用艾本德移液器 | 5 | 袋 | 耗材
437 | 天平室用滤膜除静电器 | / | 通用U形去静电装置 | 1 | 个 | 耗材
438 | 玻璃烧杯 | 12个/套 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站 | 3 | 套 | 耗材
439 | 玻璃漏斗 | 10个/套 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站 | 3 | 套 | 耗材
440 | 钾空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
441 | 锡空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
442 | 钴空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
443 | 镁空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
444 | 钼空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
445 | 锑空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
446 | 砷空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
447 | 钙空心阴极灯 | / | 适配赛默飞ICE 3500原子吸收仪 | 1 | 个 | 耗材
448 | 氰化物模块用泵管套件 | / | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000 | 2 | 套 | 耗材
449 | 氨氮模块用泵管套件 | / | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 0.89、Tygon 泵管 1.02、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000 | 2 | 套 | 耗材
450 | 砷空心阴极灯 | / | 适配吉天原子荧光仪 | 1 | 个 | 耗材
451 | 汞空心阴极灯 | / | 适配吉天原子荧光仪 | 1 | 个 | 耗材
452 | 氙灯 | 163:001.26 | 适配耶拿ContrAA 700原子吸收光谱仪 | 1 | 个 | 耗材
453 | 20mL螺口顶空瓶 | 100个/盒 | 20 mL，螺纹口；适配安捷伦气相色谱仪 | 6 | 盒 | 耗材
454 | 20mL螺口顶空瓶盖子含垫 | 100个/包 | 匹配20毫升螺纹口顶空瓶；适配安捷伦气相色谱仪 | 6 | 包 | 耗材
455 | 气相色谱柱 | 30 m*0.32 mm*0.50 µm | 毛细管柱：-1 | 1 | 个 | 耗材
456 | 气相色谱柱 | 30 m*0.32 mm*0.50 µm | 毛细管柱：FFAP | 1 | 个 | 耗材
457 | 气相色谱柱 | 30 m*0.32 mm*20 μm | 毛细管柱：PLOT Q | 1 | 个 | 耗材
458 | 气相色谱柱 | 30 m*0.32 mm*1.0 µm | 毛细管柱：PLOT U | 1 | 个 | 耗材
459 | 气相色谱柱 | 30 m*0.32 mm*1.8 µm | 毛细管柱：624 | 1 | 个 | 耗材
460 | 液相色谱柱 | 2.1×100 mm，1.6 μm | Luna Omega Polar C18，2.1×100 mm，1.6 μm | 2 | 个 | 耗材
461 | 热解析管帽 | 10套/包 | 适配MARKES热脱附仪，1/4in C-DL010 | 2 | 包 | 耗材
462 | 自动热解吸管（ATD管） | 10支/盒 | 适配MARKES热脱附仪，C1-AAXX-5003 4/5英寸 | 2 | 盒 | 耗材
463 | 100mL旋转蒸发仪蒸发瓶 | 100 mL，口径为NS29/32 | 适配heidolph旋转蒸发仪 | 20 | 个 | 耗材
464 | 250mL旋转蒸发仪蒸发瓶 | 250 mL，口径为NS29/32 | 适配heidolph旋转蒸发仪 | 20 | 个 | 耗材