## Sheet4
采购需求表
序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 是否进口 | 产品类型 | 备注
1 | 流行性出血热I型（汉滩病毒）、II型（汉城病毒）双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测流行性出血热I型（汉滩病毒）、II型（汉城病毒）。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
2 | 人感染高致病性禽流感病毒H5、H7、H9亚型核酸三通道预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测禽流感病毒H5、H7、H9亚型。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
3 | 禽流感病毒通用核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测禽流感病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
4 | 柯萨奇病毒A24型/肠道病毒70型双通道核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测柯萨奇病毒A24型/肠道病毒70型。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
5 | 流行性乙型脑炎预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：ABI7500系统、宏石SLAN96P实时荧光定量PCR系统、雅睿MA6000实时定量PCR系统、ThermofisherQuantStudioTM5实时荧光定量PCR系统、罗氏LightCycler®480仪器。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测人血浆、血清中的日本乙型脑炎病毒核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 4.检测性能:灵敏度最低400copies/mL。(提供说明书证明) 5.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 6.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 7.质量控制:设计外源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 8.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂
6 | 溶组织内阿米巴核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统和ABI7500、Quant StudioTM5、MA-1640Q实时荧光定量PCR仪。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检人粪便中溶组织内阿米巴虫核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 4.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。(提供说明书证明) 5.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 6.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 7.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 8.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂
7 | 副伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统和ABI7500、Quant StudioTM5、MA-1640Q实时荧光定量PCR仪。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检疑似患者粪便中的副伤寒沙门氏菌的核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 5.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 6.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 7.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂 | 覆盖甲型副伤寒沙门菌、乙型副伤寒沙门菌、丙型副伤寒沙门菌
8 | 白喉杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测白喉杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
9 | 疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测疟原虫。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
10 | 黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒和疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂 | 黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒和疟原虫
11 | 肠出血性大肠埃希氏菌（EHEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96。(提供说明书证明) 2.检测技术:PCR-荧光探针技术。(提供说明书证明) 3.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。(提供说明书证明) 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份阳性对照和1份阴性对照，无单独的酶试剂管。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 5.生产工艺：采用全混体系，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。(提供说明书证明) 6.反应体系≤25uL。(提供说明书证明) 7.规格:25反应/盒，50反应/盒。(提供说明书证明) 8.反复冻融次数不低于8次。(提供说明书证明) 9.扩增程序:a)逆转录50℃/5min;b)预变性95℃/1min;c)变性/退火/延伸及检测荧光95℃/10sec及60℃/20sec;循环41次。(提供说明书证明等于或优于以上反应程序) 10.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 11.质量控制:设计外源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 12.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂
12 | 腹泻类12种病原体预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠O157:H7、大肠EPEC-eae、大肠EPEC-bfpa、金黄色葡萄球菌、轮状病毒A组、B组、C组、内标） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠O157:H7、大肠EPEC-eae、大肠EPEC-bfpa、金黄色葡萄球菌、轮状病毒A组、B组、C组。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂 | 霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠O157:H7、大肠EPEC-eae、大肠EPEC-bfpa、金黄色葡萄球菌、轮状病毒A组、B组、C组、内标
13 | A组乙型溶血性链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测A组乙型溶血性链球菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
14 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测布鲁氏菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
15 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96等荧光定量PCR仪。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测样本中钩端螺旋体的核酸。 3.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。(提供说明书证明) 4.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 5.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 6.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 7.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 8.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂
16 | 普氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测普氏立克次体。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
17 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，采用4重荧光PCR方法，3个反应同时检测5种致泻性大肠杆菌（国标12基因），需提供检测方法的合法有效证明材料和说明书。 2、试剂盒适用于粪便、肛拭子、食品或分离培养后的纯菌、增菌液等样本的检测； 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．最低检测限:500copies/mL，反应程序时间不超过80分钟。 5．全部反应试剂液体全分装，能根据实验需要同时提供大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板后离心可以直接上机，（投标文件中提供第三方合法机构出具的相关资料佐证材料证明其方法可行 ）。 6．试剂盒规格：24人份/盒。 7．试剂盒组成至少包含：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、阴性对照、说明书。 8．反应程序包括荧光PCR检测应有流程：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃5s以内，55℃60s以内；共40次或以上循环。在每次循环第二步收集荧光信号，试剂可通用于双通道以上荧光PCR仪。 9．可按采购人要求分批送货，试剂盒有效期不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
18 | 腹泻症候群12种致病菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测腹泻症候群12种致病菌（霍乱弧菌、副溶血弧菌、艰难梭菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌）核酸。 3.检测技术:多重实时荧光PCR技术。(提供说明书证明) 4.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。(提供说明书证明) 5.生产工艺：采用全混体系，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。(提供说明书证明) 6.反应体系≤25uL。(提供说明书证明) 7.规格:25反应/盒，50反应/盒。(提供说明书证明) 8.反复冻融次数不低于8次。(提供说明书证明) 9.扩增程序:a)逆转录50℃/5min;b)预变性95℃/1min;c)变性/退火/延伸及检测荧光95℃/10sec及60℃/20sec;循环41次。(提供说明书证明等于或优于以上反应程序) 10.检测时间：70分钟以内完成反应（需提供说明书和实验完成扩增曲线图片） 11.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 12.质量控制:设计内标监PCR扩增检测，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) 13.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 否 | 实验试剂 | A管：志贺氏菌、沙门氏菌、大肠杆菌；B管：艰难梭菌、空肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森氏菌；C管：霍乱弧菌、副溶血弧菌、类志贺邻单胞杆菌；D管：河弧菌、嗜水气单胞菌、阪崎克罗诺杆菌；E管：致泻性大肠埃希菌毒力基因astA、致泻性大肠埃希菌毒力基因aggR、致泻性大肠埃希菌毒力基因Stx1、致泻性大肠埃希菌毒力基因pic；F管：致泻性大肠埃希菌毒力基因bfpB、致泻性大肠埃希菌毒力基因eae、致泻性大肠埃希菌毒力基因Stx2；G管：致泻性大肠埃希菌毒力基因ipaH、致泻性大肠埃希菌毒力基因elt、致泻性大肠埃希菌毒力基因estIa、致泻性大肠埃希菌毒力基因estIb。
19 | 八种食源性致病菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（A：小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂 | A：小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌
20 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测肉毒杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
21 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测唐菖蒲伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
22 | 海鸥弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测海鸥弯曲菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
23 | 鼠传类11种病原体核酸检测试剂盒(汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂 | 汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体
24 | 类鼻疽伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测类鼻疽伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
25 | 副百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测副百日咳杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。 | 否 | 实验试剂
26 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的结核分枝杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 | 否 | 实验试剂
27 | 百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测 试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从鼻咽部分泌物、鼻咽拭子等临床样本和培养物，保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的百日咳博德特氏菌、副百日咳博德特氏菌及霍氏博德特氏菌。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 | 否 | 实验试剂
28 | 埃立克体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的埃立克体核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 | 否 | 实验试剂
29 | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒（检 测目标：种属基因和毒力基因） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌种属和tox毒力基因的定性检测。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 | 否 | 实验试剂
30 | 肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒梭菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 | 否 | 实验试剂